[bookmark: _GoBack]1、核实115万KW的依据；2、不要再提源网荷储这个名词，全部改为微电网；3、删除平顶山市的描述；4、数据按我们的报表列示；5、考虑微电网与抽水蓄能电站的关系，首先本地消纳，之后可以抽水蓄能电站供电；6、目前，全县新能源发电已经超过用电量，政策方向是就近消纳，上网的经济性逐步降低，如果用微电网思路，可以接纳上网部分的电量，促进本地能源价格下降和招商引资；7、不需要封面和目录；8、序号采用“一、”、“1、”；9、已有光伏和风电接收方案，列入项目二期、三期；9、删除源网荷储系统设计这个章，是项目可研的内容；10、鲁山县的新能源发电能力是背景信息，与政策背景合并，也就是第三章并入第一章的第1节项目背景。

